АТМСФЕРА

ООО «Атмосфера»

Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования.

Автоматика и монтаж.

600005, г. Владимир ул. Студенческая, д.12-А

ИНН/КПП  3328007933 / 332801001

E-mail: atmosfera33@mail.ru; Тел. +7-920-901-2502

Генеральный директор -  Маринин Денис Викторович

__________________________________________________________________

Прайс-лист на техническое обслуживание и текущий ремонт

систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

| Производительность установки, м3/ч | Стоимость технического обслуживания, руб. |
| --- | --- |
|  | приточная установка | Вытяжная установка |
|  | С секцией электрического нагрева | С секцией водяного нагрева | С секцией охлаждения (фреон) | С секцией охлаждения (вода/гликоль) |  |
| До 1000 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 500 |
| От 1000 до 5000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 1500 |
| От 5001 до 10000 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 2000 |
| От 10001 до 20000 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 2500 |
| От 20001 до 30000 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 3000 |
| От 30001 до 40000 | 7000 | 7500 | 8000 | 8500 | 3500 |
| От 40001 до 50000 | 8000 | 8500 | 9000 | 9500 | 4000 |

Примечание:

С роторным рекуператором - коэффициент 1,5;

С пластинчатым рекуператором, камерой смешения - коэффициент 1,2;

С частотным преобразователем –коэффициент 1.2.

Перечень работ по техническому обслуживанию вентиляционной установки:

- Внешний осмотр вентиляционной установки, проверка на посторонние шумы и

вибрацию.

- Проверка электрической части (напряжение, ток, надёжность соединений).

- Проверка работы электроприводов заслонок, запорной арматуры, насоса.

- Проверка дифференциальных реле давления;

- Контроль состояния и замена воздушных фильтров.

- Диагностика системы управления.

- Контроль состояния приводных ремней.

Стоимость технического обслуживания, руб.

| Мощность, кВт. | Сплит система настенного типа | Сплит система потолочного/канального типа | Мульти сплит системы внешний блок | Мульти сплит системы внутренний блок | ККБ | Воздушные завесы | Фанкойл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Кассетный, потолочный | Канальный |
| До 5 | 2000 | 2500 | 2500 | 1000 | 3000 | 1000 | 1500 | 3000 |
| От 5 до 12 | 2500 | 3000 | 3000 | 1500 | 3500 | 1500 | 2000 | 5000 |
| От 12 до15 | 3000 | 3500 | 3500 | 2000 | 4000 | 2000 | 2500 | 7000 |
| От 15 | 3500 | 4000 | 4000 | 2500 | 6000 | 2500 | 3000 | 9000 |

Стоимость разовых работ по сервисному обслуживанию.

| № | Наименование работ | Цена руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стоимость заправки кондиционера фреоном + стоимость фреона 1кг. | 2700 |
| 2 | Вакуумирование фреоновой магистрали | 1000 |
| 3 | Прочистка дренажной системы | 1200 |
| 4 | Чистка теплообменников (наружного и внутреннего блоков) | 1600 |
| 5 | Пайка медной трубы (стык) | 400 |
| 6 | Осмотр контура на наличие утечек хладагента течеискателем | 1500 |
| 7 | Ремонт эл. схемы кондиционера | от 1500 |
| 8 | Замена компрессора кондиционера | от 5000 |
| 9 | Установка дренажной помпы (со стоимостью помпы) | 6900 |
| 10 | Установка комплекта зимнего пуска | 2600 |
| 11 | Замена ремня привода вентилятора | 500 |
| 12 | Замена шкива | 1500 |
| 13 | Замена подшипников вала крыльчатки вентилятора | 2500 |
| 14 | Замена фильтров | 500 |
| 15 | Замена циркуляционного насоса | от 2000 |
| 16 | Антибактериальная обработка испарителя | 2100 |
| 17 | Демонтаж внешнего блока | 2500 |
| 18 | Демонтаж внутреннего блока | 1500 |
| 19 | Монтаж внешнего блока | 4500 |
| 20 | Монтаж внутреннего блока | 2500 |
| 21 | Диагностика и профилактика сплит-системы (замер давления, дозаправка фреоном, чистка фильтров) | 2500 |
| 22 | Установка и подключение привода 3-х ходового вентиля | 1500 |
| 23 | Замена 4-х ходового клапана | 5000 |
| 24 | Замена 3-х ходового клапана | 4000 |
| 25 | Замена крыльчатки вентилятора наружного блока | 1500 |
| 26 | Замена двигателя вентилятора наружного блока | 2100 |
| 27 | Замена крыльчатки вентилятора внутреннего блока | 1500 |
| 28 | Замена двигателя вентилятора внутреннего блока | 2000 |
| 29 | Ремонт электрических цепей оборудования | От 1000 |
| 30 | Ремонт трассы | от 600 |
| 31 | Замена капиллярной трубки | 1600 |
| 32 | Замена дренажной помпы | от 2500 |
| 33 | Замена пусковой емкости | 800 |
| 34 | Замена трансформатора | 800 |
| 35 | Замена эл. магнитного пускателя | 1000 |
| 36 | Замена сетевого фильтра | 800 |
| 37 | Тест масла компрессора на наличии кислоты | 4000 |
| 38 | Транспортировка кондиционера (внешнего блока) в сервисный центр | 1400 |
| 39 | Устранение дефектов крепления наружного блока | 1800 |
| 40 | Монтаж канального вентилятора производительностью от 100-5000 м3/ч | От 2000 |
| 41 | Демонтаж канального вентилятора производительностью от 100-5000 м3/ч | От 1000 |
| 42 | Монтаж крышного вентилятора | 5000 |
| 43 | Монтаж радиального вентилятора | от 4000 |
| 44 | Демонтаж радиального вентилятора | от 2000 |
| 45 | Установка и подключение привода воздушной заслонки | 1600 |
| 46 | Монтаж огнезадерживающего клапана | 7300 |
| 47 | Штроба в кирпиче, метр | 950 |
| 48 | Штроба под кабель (кирпич/монолит), метр | 800 |
| 49 | Разборка, сборка подвесного потолка (м*2) | 600 |
| 50 | Диагностика неисправностей | 1500 |
| 51 | Диагностика приточной вентиляции | 5 000 |
| 52 | Диагностика вытяжной вентиляции | 2 000 |
| 53 | Диагностика приточно-вытяжной вентиляции | 6 000 |
| 54 | Диагностика чиллера | 6 000 |
| 55 | Прошивка и установка ПО контроллера CORRIGO | 3000 |
|  | Техническое обслуживание чиллера с воздушным охлаждением конденсатора |  |
| 1 | Мощностью до 20 кВт | 10 000 |
| 2 | Мощностью от 21 кВт до 50 кВт | 15 000 |
| 3 | Мощностью от 51 кВт до 150 кВт | 20 000 |
| 4 | Мощностью от 151 кВт до 350 кВт | 25 000 |
| 5 | Мощностью от 351 кВт | 30 000 |

Перечень работ по техническому обслуживанию систем кондиционирования:

- внешний осмотр кондиционеров на наличие механических повреждений;

- проверка состояния радиатора испарителя и конденсатора;

- проверка надежности электрических соединений;

- проверка режимов работы кондиционеров;

- замер выдаваемых температурных параметров;

- проверка электрических параметров;

- проверка состояния дренажной системы;

- чистка фильтров внутренних блоков;

- профилактическая чистка лицевой панели.

Перечень работ по техническому обслуживанию тепловой воздушной завесы:

- Внешний осмотр тепловой завесы на наличие механических повреждений;

- проверка напряжения питания;

- проверка надежности электрических соединений, состояния электропроводки;

- проверка режимов работы тепловой завесы;

- проверка работы ТЭН;

- замер выдаваемых температурных параметров;

- чистка фильтров (если имеются);

- проверка трех ходового клапана (если имеется).

Исполнитель оставляет за собой право изменять цены прейскуранта, в зависимости от сложности работ, состояния оборудования и возможности доступа к нему.

Окончательная стоимость определяется по результатам диагностики оборудования и согласовывается с Заказчиком индивидуально.

Генеральный директор ООО «Атмосфера» _________________Д.В. Маринин